实验说明

- 变压器参数实验：

变压器的空载实验、短路实验。由以上两个实验可以求取变压器的激磁参数和短路参数。

- 同步发电机参数测定实验：

同步发电机的空载实验、短路实验和零功率因数实验。由以上三个实验可以求取同步电机的参数。

- 异步电机的参数测定实验：

异步电机的空载实验、堵转实验。由以上两个实验可以求取异步电机的激磁参数和短路参数。